| ТИП ТРУБЫ | СТАНДАРТНЫЙ МЕТРАЖ БУХТЫ | СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА БУХТЫ | МАКСИМАЛЬНЫЙ МЕТРАЖ НА БАРАБАНЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗОПРОФЛЕКС |
| 25/63 | 250 | 226 см | 2660 |
| 32/63 | 250 | 226 см | 2660 |
| 40/75 | 217 | 230 см | 1500 |
| 50/90 | 175 | 236 см | 1170 |
| 63/100 | 161 | 240 см | 900 |
| 63/110 | 133 | 244 см | 750 |
| 75/110 | 133 | 244 см | 750 |
| 90/125 | 120 | 250 см | 650 |
| 110/145 | 107 | 258 см | 440 |
| 110/160 | 100 | 264 см | 330 |
| 140/180 | 80 | 272 см | 200 |
| 160/200 |  | 135 |
| КАСАФЛЕКС |
| 55/110 | 133 | 244 см | 750 |
| 66/125 | 120 | 250 см | 650 |
| 86/145 | 107 | 258 см | 440 |
| 109/160 | 100 | 264 см | 330 |
| 143/200 | 80 | 280 см | 200 |